| Inwestor: Gmina Kamieńsk ul. Wieluńska 50 97-360 Kamieńsk |  |
| --- | --- |

Przedmiar

Nazwa budowy: Budowa boiska

Adres budowy: Pytowice dz. 410, 97-360 Kamieńsk

Obiekt: Boisko

Rodzaj robót: budowlane

Podstawa opracowania: KNR 2-01, KNR 2-31, KNR 2-01I, KNR 2-25, AW, KNR 2-23

| Sporządził: | Sprawdził: |
| --- | --- |

Książka przedmiarów/obmiarów

| 1. Roboty budowlane Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0109-04-052 Ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia. krotność= 1,000 |  |  |  |  | 0,010 ha |  |
| 2 | KNR 2-01 0110-03-164 Wywożenie gałęzi. Transport na odległość do 2 km. krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m-p |  |
| 3 | KNR 2-01 0111-04-050 Oczyszczenie terenu z wywiezieniem pozostałości po wykarczowaniu drobnych gałęzi,korzeni i kory bez wrzosu. krotność= 1,000 |  |  |  |  | 750,000 m2 |  |
| 4 | KNR 2-01 0122-01-060 Pomiary przy wykopach ,teren równinny i nizinny. krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1 000,000 m3 |  |
| 5 | KNR 2-01 0126-01-050 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocą spycharek.Grubość warstwy do 15 cm. krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 6 | KNR 2-01 0126-02-050 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomocą spycharek.Dodatek za każde dalsze 5 cm grubości warstwy - dalsze 10 cm wsp 2 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 7 | KNR 2-01I 0211-05-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,4m3,spycharkami 75KM z transp.samochodami samowył.do 5t do 1km lecz w ziemi zmagazyn.w hałdach. Grunt kat.I-III - wywóz wierzchniej warstwy (zadarnionej i zakorzenionej) krotność= 1,000 |  |  |  |  | 319,200 m3 |  |
| 1. |  | 2128*0,15 |  |  |  |  | 319,200 |
| 8 | KNR 2-31 0103-04-050 Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntu I-IV krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 9 | KNR 2-31 0104-07-050 Warstwa odsączająca . Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 10 | KNR 2-31 0104-08-050 Warstwa odsączająca. Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - za dalsze 5 cm wsp.5 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 11 | KNR 2-23 0206-05-052 .Warstwa wegetacyjna gr.10cm po zagęszczeniu,z mieszanki wyk.na terenie rozścielania - ręcznie rozścielana mech.wymieszana - wg opisu z wykorzystaniem ziemi z korytowania krotność= 1,000 |  |  |  |  | 0,213 ha |  |
| 12 | KNR 2-23 0208-02-052 Jednokrotne zagęszczenie warstwy wegetacyjnej walcem gładkim,bez wzglęgu na kategorię gruntu krotność= 1,000 |  |  |  |  | 0,213 ha |  |
| 13 | KNR 2-01 0505-04-050 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III.- poza boiskiem krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1 751,000 m2 |  |
| 1. |  | 3879-2128 |  |  |  |  | 1 751,000 |
| 14 | KNR 2-23 0209-03-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem-ziemią urodzajną - analogia na całym terenie krotność= 1,000 |  |  |  |  | 3 879,000 m2 |  |
| 1. |  | 3879 |  |  |  |  | 3 879,000 |
| 15 | KNR 2-23 0209-01-050 Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie grabiami na uprzednio przygotowanej warstwie wegetacyjnej - analogia dodatkowo na powierzchni boisk krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2 128,000 m2 |  |
| 16 | KNR 2-31 0101-05-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-II krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 17 | KNR 2-31 0101-06-050 Ręczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-II - za dalsze 9 cm - wsp 2 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 18 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca w korycie . Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 19 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 20 | KNR 2-31 0114-08-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - dalsze 2 cm wsp.2 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 21 | KNR 2-31 0402-03-060 Ławy betonowe pod obrzeża krotność= 1,000 |  |  |  |  | 0,880 m3 |  |
| 1. |  | (10*2+2*1)*0,2*0,2 |  |  |  |  | 0,880 |
| 22 | KNR 2-31 0407-05-040 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową krotność= 1,000 |  |  |  |  | 22,000 m |  |
| 23 | KNR 2-31 0105-05-050 Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 24 | KNR 2-31 0511-02-050 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubości 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) krotność= 1,000 |  |  |  |  | 10,000 m2 |  |
| 2. elementy wyposażenia i zagospodarowania Kod CPV: |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | KNR 2-25 0308-01-050 Budowa cokołu z prefabrykowanych elementów żelbetowych - analogia krotność= 1,000 |  |  |  |  | 49,000 m2 |  |
| 1. |  | 245*0,2 |  |  |  |  | 49,000 |
| 26 | KNR 2-25 0307-0101-050 Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach z kształtowników walcowanych obetonowanych krotność= 1,000 |  |  |  |  | 367,500 m2 |  |
| 1. |  | 245*1,5 |  |  |  |  | 367,500 |
| 27 | KNR 2-25 0312-0101-050 Budowa bramy z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z kształtowników stalowych - analogia krotność= 1,000 |  |  |  |  | 6,750 m2 |  |
| 1. |  | 1,5*4,5 |  |  |  |  | 6,750 |
| 28 | KNR 2-25 0313-01-050 Budowa furtek wypełnionych siatką stalową ocynkowaną, słupki stalowe - analogia krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1,500 m2 |  |
| 1. |  | 1,0*1,5 |  |  |  |  | 1,500 |
| 29 | KNR 2-23 0308-01-060 Fundamenty betonowe z betonu żwirowego o objętości do 0,15 m3 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 4,281 m3 |  |
| 1. |  | 0,35*0,35*0,6*3*8 |  |  |  |  | 1,764 |
| 2. |  | 0,35*0,35*1,2*10 |  |  |  |  | 1,470 |
| 3. |  | 0,5*0,5*0,6*6 |  |  |  |  | 0,900 |
| 4. |  | 0,35*0,35*0,6*2 |  |  |  |  | 0,147 |
| 30 | AW-050 Dostawa i montaż płkochwytów za bramkami wg opisu 2*108 m2 krotność= 1,000 |  |  |  |  | 216,000 m2 |  |
| 1. |  | 6*18*2 |  |  |  |  | 216,000 |
| 31 | AW-020 Dostawa i montaż siedzisk (8x5) wg opisu krotność= 1,000 |  |  |  |  | 8,000 szt |  |
| 32 | KNR 2-23 0309-03-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do piłki nożnej-obsada przednia krotność= 1,000 |  |  |  |  | 4,000 szt |  |
| 33 | AW-090 Dostawa i montaż bramki do p. nożnej z siatką wg opisu krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2,000 kpl |  |
| 34 | KNR 2-23 0309-02-020 Osadzenie tuleji do słupków i stojaków do siatkówki krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2,000 szt |  |
| 35 | AW-090 Dostawa i montaż słupków i siatki do p. siatkowej wg oopisu krotność= 1,000 |  |  |  |  | 1,000 kpl |  |
| 36 | AW-020 Dostawa i montaz stojących i obetonowanych koszy na śmieci krotność= 1,000 |  |  |  |  | 2,000 szt |  |